## control
Трехходовой регулирующий клапан с пневмоприводом
Опросный лист №: Дата:
Предприятие-заказчик
Контактное лицо, тел/факс/e-mail
Цех, установка |  | Поз. |  | Кол. шт.
Тип клапана |  | Смесительный | Разделительный
Рабочая среда | Агрегатное состояние | Жидкость Газ Пар
Наименование / состав
Примеси / твердые частицы
| Единицы измерения расхода | м3/ч Нм3/ч кг/ч
Расход*, мин/норм/макс
Давление перед клапаном Р1*,кгс/см2 изб.
Рабочие | Давление после клапана Р2,* кгс/см2 изб.
параметры | Рабочая температура Тр, оС
Плотность (кг/м3 для жидкости, кг/Нм3 для газа)
Максимальное давление, кгс/см2 изб.
Максимальная температура, оС
Вязкость, сПз (для вязких жидкостей)
*Примечание: при необходимости расход среды и давления Р1 / Р2 следует указывать для обоих потоков
| Материал корпуса | Нерж. сталь Углер. сталь
Корпус | Давление условное PN
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое На сварке
Максим. перепад давления в крайних положениях для расчета привода, кгс/см2
Затвор | Герметичность в затворе, класс ANSI | II (0,5 % Cv) III (0,1 % Cv)
IV (0,01 % Cv)
Привод | Положение плунжера при отсутствии воздуха | Вверху Внизу
Давление питания, кгс/см2
Позиционер | Управляющий сигнал | 4-20 мА 0,2-1 кгс/см2
| Взрывозащита | Exd Еxia
Принадлежности | Конечные выключатели | Да Нет
| Датчик положения | 4-20 мА Нет
| Распределитель (соленоид) | Да Нет Питание
| Фильтр-регулятор | Да Нет
| Электропневматический преобразователь | Да Нет
| Ручной дублер | Да Нет
| Ответные фланцы, прокладки, крепеж | Да Нет
| Материал трубы | Углер. сталь Нерж. сталь
Установка | Размер трубы, Dн х S, мм
| Окружающая температура, оС | От До
Дополнительные требования