Клапан серии 80385, 80386

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) корпуса клапана 80385

| ### DN | #### ANSI 150 #### (PN 16) |  | #### ANSI 300 #### (PN 25-40) |  | #### ANSI 600 #### (PN 64-100) |  | #### C | #### F | #### Масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### А | ### B | ### А | ### B | ### А | ### B | станд. стойка |  | ANSI 150-300 | ANSI 600 |
| 25 | 184 | 140 | 197 | 140 | 210 | 140 | 130 | A/2 | 20 | 32 |
| 40 | 222 | 159 | 235 | 159 | 251 | 159 | 133 |  | 41 | 45 |
| 50 | 254 | 168 | 267 | 168 | 286 | 168 | 159 |  | 57 | 63 |
| 80 | 298 | 203 | 318 | 203 | 337 | 219 | 203 |  | 100 | 106 |
| 100 | 353 | 229 | 368 | 229 | 394 | 257 | 213 |  | 136 | 149 |
| 150 | 451 | 289 | 473 | 289 | 508 | 314 | 279 |  | 238 | 279 |
| 200 | 543 | 337 | 568 | 337 | 610 | 362 | 321 |  | 351 | 424 |
| 250 | 625 | 391 | 660 | 391 | 705 | 416 | 333 |  | 779 | 947 |

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) корпуса клапана 80386

| ### DN | #### ANSI 150 #### (PN 16) |  |  | #### ANSI 300 #### (PN 25-40) |  |  | #### ANSI 600 #### (PN 64-100) |  |  | #### C | #### Масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### А | ### B | ### F | ### А | ### B | ### F | ### А | ### B | ### F | станд. стойка | ANSI 150-300 | ANSI 600 |
| 40 | 222 | 178 | 103 | 235 | 178 | 109 | 251 | 178 | 118 | 155 | 41 | 45 |
| 50 | 254 | 197 | 118 | 267 | 197 | 124 | 286 | 197 | 133 | 184 | 57 | 63 |
| 80 | 298 | 238 | 140 | 318 | 238 | 140 | 337 | 251 | 140 | 235 | 100 | 106 |
| 100 | 353 | 270 | 167 | 368 | 270 | 175 | 394 | 282 | 187 | 238 | 136 | 149 |
| 150 | 451 | 330 | 194 | 473 | 330 | 205 | 508 | 356 | 222 | 321 | 238 | 279 |
| 200 | 543 | 391 | 217 | 568 | 391 | 230 | 610 | 416 | 251 | 375 | 351 | 424 |
| 250 | 625 | 457 | 252 | 660 | 457 | 270 | 705 | 490 | 294 | 416 | 779 | 947 |

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приводов модели 87/88

| Размер привода | D | E | Масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без ручного дублера | с ручным дублером |
| 6 | 292 | 395 | 20 | 27 |
| 10 | 368 | 497 | 39 | 48 |
| 16 | 476 | 717 | 95 | 111 |
| 23 | 549 | 780 | 120 | 145 |